## Реле, контроллеры, мониторы
Россия, 660123, г.Красноярск, ул. Парковая, 10А E-mail: savelsbit@mail.ru http://савэл.рф
тел: +7 (391) 264-36-57, 264-36-58, тел/факс: +7 (391) 264-36-52
НОМЕНКЛАТУРА ПРИБОРОВ ЗАЩИТЫ (ОСНОВНАЯ)
№ п/п | Наименование | Контр.токи,А | Применение/функции, тех.особенности
Реле защиты РЗ (220/380В)
Реле осуществляет контроль токов в трех фазах обслуживаемой электроустановки и при выявлении аварийных режимов работы отключает ее. Отключение происходит в следующих аварийных ситуациях: - при перегрузке по току; - при обрыве любой фазы.
1 | Реле РЗ-5 | 0,4-25 | Реле с возможностью подключения к ПК (работа с Адаптерами USB, Ethernet, RS-232, RS-485, устройством УСИМ, с модулями ИС, КС. Срок гарантии - 36 мес. с момента поставки. Работает только с пультом ПУ-02М
2 | Реле РЗ-25 | 2-125
3 | Реле РЗ-50 | 5-250
4 | Реле РЗ-250 | 20-1250
5 | Реле РЗ-500 | 40-2500
6 | Реле РЗ-900 | 80-5000
Реле контроля и защиты РКЗ, РКЗМ (220/380В)
Реле осуществляет контроль токов в трех фазах обслуживаемой электроустановки и при выявлении аварийных режимов работы отключает ее. Отключение происходит в следующих аварийных ситуациях: - при перегрузке по току; - при недогрузке по току; - при недопустимом перекосе фаз по току; - при обрыве любой фазы.
7 | Реле РКЗ-5 | 0,4-5 | Питание реле осуществляется от сети переменного тока напряжением от 180 до 420 В частотой 50±2 Гц. Реле с возможностью подключения к ПК (работа с Адаптерами USB, Ethernet, RS-232, RS-485, устройством УСИМ, в системе удаленного сбора данных о работе эл. установок "СИРИУС", в системе беспроводного доступа WL_NET, работа с модулями ИС, КС. Срок гарантии - 36 мес. с момента поставки
8 | Реле РКЗ-25 | 2-25
9 | Реле РКЗ-50 | 5-50
10 | Реле РКЗ-250 | 20-250
11 | Реле РКЗ-500 | 40-500
12 | Реле РКЗ-900 | 80-900
13 | Реле РКЗМ- 5 | 0,4-5* (0,4-25)** | Реле с разъемным соединением датчиков тока, с подключением к ПК (работа с Адаптерами USB, Ethernet, RS-232, RS-485, устройством УСИМ, в системе удаленного сбора данных о работе эл. установок "СИРИУС", в системе беспроводного доступа WL_NET, работа с модулями ИС, КС, М1. Внешний ключ. Срок гарантии - 36 мес. с момента поставки
14 | Реле РКЗМ- 25 | 2-25* (2-125)**
15 | Реле РКЗМ-50 | 5-50* (5-250)**
16 | Реле РКЗМ-250 | 20-250* (20-1250)**
17 | Реле РКЗМ-500 | 40-500* (40-2500)**
18 | Реле РКЗМ-900 | 80-900* (80-4000)**
** При работе с пультом ПУ-02М
Дополнительные устройства, с которыми работают приборы РКЗ (М)
19 | Пульт управления ПУ-02 М | Обслуживает любое количество реле РКЗ, РКЗМ ( "видит" модуль контроля утечки М1), Аналог ПУ-02
20 | Модуль контроля утечки М1. | Предназначен для блокировки запуска электродвигателя при снижении сопротивления утечки обмоток ЭД на корпус ниже допустимого уровня (только РКЗМ)
№ п/п | Наименование | Контр.токи,А | Применение/функции, тех.особенности
21 | Индикатор сигнальный ИС. | предназначен для сигнализации предаварийного и аварийного режимов /Подключается к приборам серии РТЗЭ, МД, ЭКРМ, РКЗМ, КСКН/
22 | Ключ сигнальный КС | предназначен для сигнализации предаварийного и аварийного режимов /Подключается к приборам серии РТЗЭ, МД, ЭКРМ, РКЗМ, КСКН/
23 | Адаптер USB | предназначен для передачи накопленных данных из прибора защиты в ПК, программирования прибора и мониторинга работы ЭД на экране ПК в реальном масштабе времени
24 | УСИМ (флэш-память) | устройство предназначено для обеспечения оперативного сбора данных о работе ЭД. Обеспечивает долговременное хранение, передачу собранных данных в ПК.
25 | Адаптер Ethernet | предназначен для согласования протокола передачи данных приборов защиты/ мониторинга и протокола передачи сети Ethernet
26 | Адаптер RS-232 | для подключения приборов защиты к ПК с интерфейсом RS-232
27 | Адаптер RS-485 | для подключения приборов защиты к ПК или сети с интерфейсом RS-485
28 | Адаптер А2 | для системы беспроводного доступа WL_NET
Реле токовой защиты РТЗЭ
Реле осуществляет контроль токов в трех фазах ЭД и при выявлении недопустимых режимов отключает его. Отключение происходит : - при перегрузке по току; - при недогрузке по току; - при неполнофазном режиме работы (обрыве фазы); - при недопустимом перекосе фаз по току. При косвенном подключении через трансформаторы тока реле РТЗЭ-2.5, РТЗЭ-5 могут использоваться в линиях на любое напряжение.
29 | Реле РТЗЭ - 2,5 | 0,5-12,5 | Базовый вариант реле РТЗЭ. Приборы с подключением к ПК (работа с Адаптерами USB, Ethernet, RS-232, RS-485, устройством УСИМ, в системе удаленного сбора данных о работе эл.установок «СИРИУС», в системе беспроводного доступа WL_NET, с модулями ИС, КС, М1, МКТ). Срок гарантии приборов - 36 мес. с момента поставки
30 | Реле РТЗЭ - 5 | 1,0-25
31 | Реле РТЗЭ - 12,5 | 2-62,5
32 | Реле РТЗЭ - 25 | 5-125
33 | Реле РТЗЭ- 50 | 10-250
34 | Реле РТЗЭ- 125 | 25-625
35 | Реле РТЗЭ- 250 | 50-1250
36 | Реле РТЗЭ- 500 | 100-2500
37 | Реле РТЗЭ-1250 | 200-6250
38 | Реле РТЗЭ-С - 2,5 | 0,5-12,5 | РТЗЭ-С - реле РТЗЭ с регистрацией даты и времени аварийных отключений и счетчиком наработки электродвига-теля. РТЗЭ-С = РТЗЭ-М С июля 2013 г. выпускается только РТЗЭ-С, которая включает все функции реле РТЗЭ-М. (работа с Адаптерами USB, Ethernet, RS-232, RS-485, устройством УСИМ, в системе удаленного сбора данных о работе эл.установок «СИРИУС», в системе беспроводного доступа WL_NET, с модулями ИС, КС, М1, МКТ).
39 | Реле РТЗЭ-С - 5 | 1,0-25
40 | Реле РТЗЭ-С - 12,5 | 2-62,5
41 | Реле РТЗЭ-С - 25 | 5-125
42 | Реле РТЗЭ-С -50 | 10-250
43 | Реле РТЗЭ-С - 125 | 25-625
44 | Реле РТЗЭ-С - 250 | 50-1250
45 | Реле РТЗЭ-С - 500 | 100-2500
46 | Реле РТЗЭ-С- 1250 | 200-6250
47 | РТЗЭ-В-2.5, РТЗЭ-СВ-2.5 |  | Реле РТЗЭ-В с внешним управляющим ключом. Обеспечивает блокировку запуска и аварийное отключение при недопустимом перегреве обмоток двигателя (модуль контроля температуры МКТ); Реле изготавливается следующих модификаций: - РТЗЭ-В – реле обычного исполнения (базовый вариант) с внешним управляющим ключом; - РТЗЭ-СВ - реле с регистрацией даты и времени аварийных отключений, счетчиком наработки электродвигателя и внешним управляющим ключом.
48 | Реле РТЗЭ-В-5, РТЗЭ-СВ-5
49 | РТЗЭ-В-12.5, РТЗЭ-СВ-12.5
50 | РТЗЭ-В-25, РТЗЭ-СВ-25
51 | РТЗЭ-В-50, РТЗЭ-СВ-50
52 | РТЗЭ-В-125, РТЗЭ-СВ-125
53 | РТЗЭ-В-250, РТЗЭ-СВ-250
54 | РТЗЭ-В-500, РТЗЭ-СВ-500
55 | РТЗЭ-В-1250, РТЗЭ-СВ-1250
№ п/п | Наименование | Контр.токи,А | Применение/функции, тех.особенности
Дополнительные устройства, с которыми работают приборы РТЗЭ
56 | Пульт управления ПУ-04Т | обеспечивает только считывание данных с реле по беспро- водному оптическому каналу связи без возможности программирования уставок.
57 | Пульт управления ПУ-04C | обеспечивает считывание данных и регулировку уставок реле по бесконтактному проводному каналу связи
58 | Пульт управления ПУ-04Л | обеспечивает считывание данных и регулировку уставок реле по беспроводному оптическому каналу связи
59 | Модуль контроля утечки М1. | Предназначен для блокировки запуска электродвигателя при снижении сопротивления утечки обмоток ЭД на корпус ниже допустимого уровня (только РКЗМ)
60 | Модуль контроля температуры МКТ | Модуль контроля температуры обеспечивает блокировку запуска, а также защитное отключение электродвигателя при превышении температуры. Предназначен для подключения к позисторному датчику температуры установки
61 | Индикатор сигнальный ИС | предназначен для сигнализации предаварийного и аварийного режимов /Подключается к приборам серии РТЗЭ, МД, ЭКРМ, РКЗМ, КСКН/
62 | Индикатор сигнальный ИС1 | модули ИС1, ИС2 предназначены для индикации режима работы ЭД и сигнализации аварийного и предаварийного режимов. ИС1, ИС2 совмещают в себе расширенные функции модуля ИС ( увеличена информативность) и функции модуля КС, позволяя одновременно использовать преимущества обоих устройств.
63 | Индикатор сигнальный ИС2
64 | Ключ сигнальный КС | предназначен для сигнализации предаварийного и аварийного режимов /Подключается к приборам серии РТЗЭ, МД, ЭКРМ, РКЗМ, КСКН/
65 | Адаптер USB | предназначен для передачи накопленных данных из прибора защиты в ПК, программирования прибора и мониторинга работы ЭД на экране ПК в реальном масштабе времени
66 | Адаптер Ethernet | предназначен для согласования протокола передачи данных приборов защиты/ мониторинга и протокола передачи сети Ethernet
67 | Адаптер RS-232 | для подключения приборов защиты к ПК с интерфейсом RS-232
68 | Адаптер RS-485 | для подключения приборов защиты к ПК или сети с интерфейсом RS-485
69 | Адаптер А2 | для системы беспроводного доступа WL_NET
70 | УСИМ (флэш-память) | для обеспечения оперативного сбора данных о работе ЭД
Электронный контроллер расцепителя ЭКР, ЭКРМ
Контроллеры ЭКР, ЭКРМ обеспечивают четырехуровневую регулируемую защиту по току по трем фазам сети: - по уровню тока минимальной нагрузки Imin - с регулируемой задержкой срабатывания Tmin; - по уровню тока перегрузки Inom - с регулируемой задержкой срабатывания Tnom; - по уровню тока максимальной защиты Imax - с регулируемой задержкой срабатывания Tmax; - по уровню сверхтока Iотс - с нерегулируемой задержкой срабатывания.
71 | ЭКР(М) 1 - 5 | 0,8-50 | Управляющий контакт ЭКРМ1 работает на размыкание цепи при аварийном отключении. ЭКРM1 сохраняет в памяти параметры 4-х последних по времени аварийных отключений. ЭКРМ1 имеет в своем составе программируемый таймер, обеспечивающий возможность автоматического подключения/ отключения нагрузки по заданной программе в реальном масштабе времени. КОНТРОЛЛЕРЫ ЭКР НЕ РАБОТАЮТ С ПК (ТОЛЬКО ЭКРМ)
72 | ЭКР(М) 1 - 2,5 | 0,4-25
73 | ЭКР(М) 1 - 12,5 | 2-125
74 | ЭКР(М) 1 - 25 | 4-250
75 | ЭКР(М) 1 - 62,5 | 10-625
76 | ЭКР(М) 1 - 125 | 20-1250
77 | ЭКР(М) 1 - 250 | 40-2500
78 | ЭКР(М) 1 - 625 | 100-6250
№ п/п | Наименование | Контр.токи,А | Применение/функции, тех.особенности
79 | ЭКР(М) 2 - 5 | 0,8-50 | Управляющий контакт ЭКРМ2 может работать как на размыкание, так и на замыкание цепи при аварийном отключении. ЭКРМ2 сохраняет в памяти параметры 8-ми последних отключений. ЭКРМ2 таймера не имеет. Все ЭКРМ с подключением к ПК (работа с Адаптерами USB, Ethernet, RS-232, RS-485, устройством УСИМ, в системе удаленного сбора данных о работе эл.установок «СИРИУС», в системе беспроводного доступа WL_NET, с модулями ИС, КС, М1).
80 | ЭКР(М) 2 - 2,5 | 0,4-25
81 | ЭКР(М) 2 - 12,5 | 2-125
82 | ЭКР(М) 2 - 25 | 4-250
83 | ЭКР(М) 2 - 62,5 | 10-625
84 | ЭКР(М) 2 - 125 | 20-1250
85 | ЭКР(М) 2 - 250 | 40-2500
86 | ЭКР(М) 2 - 625 | 100-6250
87 | ЭКР(М) 3- 5 | 0,8-50 | Питание контроллера ЭКРМ 3 осуществляется от одной фазы сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В или (380 ± 38) B частотой (50 ± 2) Гц. Питание контроллера может осуществляться от источника постоянного напряжения (36 ± 5.4)B, (100 ± 10)B или (220 ± 33)B с подключением добавочного резистора.
88 | ЭКР(М) 3 - 2,5 | 0,4-25
89 | ЭКР(М) 3 - 12,5 | 2-125
90 | ЭКР(М) 3 - 25 | 4-250
91 | ЭКР(М) 3 - 62,5 | 10-625
92 | ЭКР(М) 3 - 125 | 20-1250
93 | ЭКР(М) 3 - 250 | 40-2500
94 | ЭКР(М) 3 - 625 | 100-6250
Дополнительные устройства, с которыми работают приборы ЭКРМ
95 | Пульт управления ПУ-04M | Обслуживает любое количество реле ЭКРМ, РПП-2М
96 | Индикатор сигнальный ИС | предназначен для сигнализации предаварийного и аварийного режимов /Подключается к приборам серии РТЗЭ, МД, ЭКРМ, РКЗМ, КСКН/
97 | Адаптер USB | предназначен для передачи накопленных данных из прибора защиты в ПК, программирования прибора и мониторинга работы ЭД на экране ПК в реальном масштабе времени
98 | Адаптер Ethernet | предназначен для согласования протокола передачи данных приборов защиты/ мониторинга и протокола передачи сети Ethernet
99 | Адаптер RS-232 | для подключения приборов защиты к ПК с интерфейсом RS-232
100 | Адаптер RS-485 | для подключения приборов защиты к ПК или сети с интерфейсом RS-485
101 | Адаптер А2 | для системы беспроводного доступа WL_NET
102 | УСИМ (флэш-память) | для обеспечения оперативного сбора данных о работе ЭД
Реле повторного пуска РПП (реле самозапуска РСЗ)
103 | РПП-2М | предназначено для автоматического включения (повторного пуска) низковольтных (0,4 КВ) асинхронных ЭД после их отключения, вызванного снижением напряжения питающей сети или полным отключением напряжения (перерывом эл.снабжения).
104 | РСЗ-2М
105 | МД-5 (Новинка!) | Объединяет и сохраняет все функции реле РПП и РСЗ. Работает с Адаптерами USB, Ethernet, RS-232, RS-485, устройством УСИМ, в системе удаленного сбора данных о работе эл.установок «СИРИУС», в системе беспроводного доступа WL_NET
106 | Пульт управления ПУ-02 (для РСЗ-2М) | Обслуживает любое количество приборов РСЗ-2М
107 | Пульт управления ПУ-04М (для РПП-2М) | Обслуживает любое количество приборов РПП-2М
108 | Пульт ПУ-04С, ПУ-04Л, ПУ-04-Т (для МД-5) | Обслуживает любое количество приборов МД-5
№ п/п | Наименование | Контр.токи,А | Применение/функции, тех.особенности
Мониторы двигателя. Серия МД
Мониторы предназначены для предотвращения выхода из строя ЭД и агрегатов на их основе при возникновении недопустимых режимов работы, обусловленных различными факторами: -технологическими перегрузками; -поломками и заклиниванием механизмов; -холостом ходе; -асимметрией питающей сети или неисправностью коммутационной аппаратуры и т.п. Мониторы обеспечивают функции защиты следующих видов: -трехуровневую защиту по перегрузке по току с раздельной регулировкой выдержки времени на отключение по каждому уровню; -защиту при недогрузке по току; - от неполнофазного режима работы; - от превышения допустимого дисбаланса токов; защиту от однофазных замыканий на землю.
109 | Монитор МД-1- 2,5 | 0,5-12,5 | В настоящее время выпускаются следующие модификации приборов: МД-1 -наиболее простое в эксплуатации устройство с одним уровнем защиты по току перегрузки; МД-2 -обеспечивает 3-хуровневую защиту по току перегрузки с раздельной регулировкой выдержки времени по каждому уровню, в том числе, по току отсечки; МД-3 -дополнительно обеспечивает автоматическое вкл./ отключение нагрузки в соответствии с программой суточного таймера и месячного календаря. Адаптирован для защиты и программного управления штанговыми глубинными насосами (аналог КСКН). Уникальным свойством приборов МД является наличие функции мониторинга –непрерывного наблюдения за работой электродвигателей, регистрации режимов и событий, накопления статистических данных о работе электродвигателей и агрегатов на их основе, защиты электродвигателей. Мониторы МД-1,2,3 изготавливаются с неразъемным соединением датчиков тока. (Возможно изготовление МД1,2,3 с разъемным соединением датчиков тока по спец.заказу: цена + 500 руб.)
110 | Монитор МД-2- 2,5 | 0,5-12,5
111 | Монитор МД-3- 2,5 | 0,5-12,5
112 | Монитор МД-1- 5 | 1-25
113 | Монитор МД-2- 5 | 1-25
114 | Монитор МД-3- 5 | 1-25
115 | Монитор МД-1- 12,5 | 2-62,5
116 | Монитор МД-2- 12,5 | 2-62,5
117 | Монитор МД-3- 12,5 | 2-62,5
118 | Монитор МД-1- 25 | 5-125
119 | Монитор МД-2-25 | 5-125
120 | Монитор МД-3- 25 | 5-125
121 | Монитор МД-1- 50 | 10-250
122 | Монитор МД-2- 50 | 10-250
123 | Монитор МД-3- 50 | 10-250
124 | Монитор МД-1- 125 | 20-625
125 | Монитор МД-2- 125 | 20-625
126 | Монитор МД-3- 125 | 20-625
127 | Монитор МД-1- 250 | 50-1250
128 | Монитор МД-2- 250 | 50-1250
129 | Монитор МД-3- 250 | 50-1250
130 | Монитор МД-1- 500 | 100-2500
131 | Монитор МД-2- 500 | 100-2500
132 | Монитор МД-3- 500 | 100-2500
133 | Монитор МД-1-1250 | 200-6250
134 | Монитор МД-2-1250 | 200-6250
135 | Монитор МД-3-1250 | 200-6250
№ п/п | Наименование | Контр.токи,А | Применение/функции, тех.особенности
136 | Монитор МД-4-2,5 | 0,5-12,5 | МД-4 - дополнительно обеспечива-ет защиту от однофазных замыканий на землю + защита от частых пусков. (работа с Адаптерами USB, Ethernet, RS-232, RS-485, устройством УСИМ, в системе удаленного сбора данных о работе эл.установок «СИРИУС», в системе беспроводного доступа WL_NET, с модулями ИС, КС, М1). МД-4 изготавливаются только с разъемным соединением датчиков тока. Гарантия - 36 мес. с момента поставки
137 | МД-4-5 | 1,0-25
138 | МД-4-12,5 | 2-62,5
139 | МД-4-25 | 5-125
140 | МД-4-50 | 10-250
141 | МД-4-125 | 20-625
142 | МД-4-250 | 50-1250
143 | МД-4-500 | 100-2500
144 | МД-4-1250 | 200-6250
145 | Монитор МД-4М-2,5 | 0,5-12,5 | МД-4М - это монитор МД-4 с дополнительной функцией накопления и записи истории работы электроустановки на внешнюю карту памяти. (работа с Адаптерами USB, Ethernet, RS-232, RS-485, устройством УСИМ, в системе удаленного сбора данных о работе эл.установок «СИРИУС», в системе беспроводного доступа WL_NET, с модулями ИС, КС, М1). Срок гарантии приборов - 36 мес. с момента поставки. Цена может зависеть от типа карты.
146 | МД-4М-5 | 1,0-25
147 | МД-4М-12,5 | 2-62,5
148 | МД-4М-25 | 5-125
149 | МД-4М-50 | 10-250
150 | МД-4М-125 | 20-625
151 | МД-4М-250 | 50-1250
152 | МД-4М-500 | 100-2500
153 | МД-4М-1250 | 200-6250
Дополнительные устройства, с которыми работают приборы МД
154 | Пульт управления ПУ-04Т | обеспечивает только считывание данных с реле по беспро- водному оптическому каналу связи без возможности программирования уставок.
155 | Пульт управления ПУ-04C | обеспечивает считывание данных и регулировку уставок реле по бесконтактному проводному каналу связи
156 | Пульт управления ПУ-04Л | обеспечивает считывание данных и регулировку уставок реле по беспроводному оптическому каналу связи
157 | Модуль контроля утечки М1. | Предназначен для блокировки запуска электродвигателя при снижении сопротивления утечки обмоток ЭД на корпус ниже допустимого уровня
158 | Индикатор сигнальный ИС. | предназначен для сигнализации предаварийного и аварийного режимов /Подключается к приборам серии РТЗЭ, МД, ЭКРМ, РКЗМ, КСКН/
159 | Ключ сигнальный КС | предназначен для сигнализации предаварийного и аварийного режимов /Подключается к приборам серии РТЗЭ, МД, ЭКРМ, РКЗМ, КСКН/
160 | Адаптер USB | предназначен для передачи накопленных данных из прибора защиты в ПК, программирования прибора и мониторинга работы ЭД на экране ПК в реальном масштабе времени
161 | Адаптер Ethernet | предназначен для согласования протокола передачи данных приборов защиты/ мониторинга и протокола передачи сети Ethernet
162 | Адаптер RS-232 | для подключения приборов защиты к ПК с интерфейсом RS-232
163 | Адаптер RS-485 | для подключения приборов защиты к ПК или сети с интерфейсом RS-485
164 | Адаптер А2 | для системы беспроводного доступа WL_NET
165 | УСИМ (флэш-память) | для обеспечения оперативного сбора данных о работе ЭД
№ п/п | Наименование | Контр.токи,А | Применение/функции, тех.особенности
Контроллер станка качалки КСКН
Контроллеры КСКН-3,4 предназначены для программного управления в реальном масштабе времени режимными скважинами, оснащенными станками - качалками и защитного отключения электродвигателя СК
166 | КСКН-3- 2.5 | Контроллер обеспечивает: - включение / отключение СК по заданной программе в реальном масштабе времени (до 10 циклов в течение суток); - регулирование уставок максимального Imax, номинального Inom, минимального Imin тока и допустимого дисбаланса токов Dm электродвигателя ; - регулирование уставок задержки срабатывания защитного отключения Tmax, Tnom, блокировки срабатывания защит при пуске Tп, задержки на включение при перерывах электроснабжения Tсз; -регистрацию даты, времени и контролируемых режимов электродвигателя на момент аварийного отключения, причины отключения; - измерение среднего тока Is, дисбаланса токов электродвигателя Di и разбалансировки по току Ds; - индикацию причины аварийного отключения
167 | КСКН-3- 5
168 | КСКН-3- 12.5
169 | КСКН-3- 25
170 | КСКН-3- 50
171 | КСКН-3- 125
172 | КСКН-3- 250
173 | КСКН-3- 500
174 | КСКН-3-1250
175 | КСКН-4- 2,5 | Контроллер КСКН-4 обеспечивает: -автоматическое включение / отключение ШГН по суточной программе в реальном масштабе времени (до 4 циклов в течение суток); -автоматическое разрешение / запрещение работы ШГН в любой день месяца в соответствии с программой месячного календаря; -защитное отключения электродвигателя ШГН при возникновении следующих аварийных ситуаций: -при перегрузке по току; -при недогрузке по току; -при неполнофазном режиме работы (обрыве фазы); -при недопустимом перекосе фаз по току; -регистрацию даты, времени и контролируемых режимов ЭД на момент аварийного отключения, причины отключения; -учет наработки ЭД ШГН с заданной даты; -учет условного энергопотребления ЭД ШГН с заданной даты; -измерение среднего тока Isи разбалансировки по току Ds; -индикацию причины аварийного отключения. КСКН-4 с подключением к ПК. Имеет внешний ключ.
176 | КСКН-4- 5
177 | КСКН-4- 12,5
178 | КСКН-4-25
179 | КСКН-4- 50
180 | КСКН-4-125
181 | КСКН-4- 250
182 | КСКН-4- 500
183 | КСКН-4-1250
Дополнительные устройства, с которыми работают приборы КСКН
184 | Пульт ПУ-04С | Обслуживает любое количество приборов КСКН-3,4
185 | Пульт ПУ-04М | Обслуживает любое количество приборов КСКН-3,4
186 | Модуль ЭКМ | предназначен для блокировки работы ЭД станка-качалки при замыкании контакта электроконтактного манометра. Функция работает при включенном ЭД (станке-качалке).
187 | Индикатор сигнальный ИС. | предназначен для сигнализации предаварийного и аварийного режимов /Подключается к приборам серии РТЗЭ, МД, ЭКРМ, РКЗМ, КСКН/
188 | Ключ сигнальный КС | предназначен для сигнализации предаварийного и аварийного режимов /Подключается к приборам серии РТЗЭ, МД, ЭКРМ, РКЗМ, КСКН/
189 | Адаптер USB | предназначен для передачи накопленных данных из прибора защиты в ПК, программирования прибора и мониторинга работы ЭД на экране ПК в реальном масштабе времени
190 | Адаптер Ethernet | предназначен для согласования протокола передачи данных приборов защиты/ мониторинга и протокола передачи сети Ethernet
191 | Адаптер RS-232 | для подключения приборов защиты к ПК с интерфейсом RS-232
192 | Адаптер RS-485 | для подключения приборов защиты к ПК или сети с интерфейсом RS-485
193 | Адаптер А2 | для системы беспроводного доступа WL_NET
194 | УСИМ (флэш-память) | для обеспечения оперативного сбора данных о работе ЭД
№ п/п | Наименование | Применение/функции, тех.особенности
Устройство мониторинга и защиты УМЗ /ТУ 3425-001-79200647-2012/
УМЗ обеспечивает функции защиты следующих видов: - трехуровневую защиту от перегрузки по току с раздельной регулировкой по каждому уровню выдержки времени на отключение, в том числе по току отсечки; - защиту от недогрузки по току; - защиту от неполнофазного режима работы; - защиту от превышения допустимого дисбаланса токов. - защиту от частых пусков.
195 | УМЗ - 2,5 | 0,5-12,5 | С защитой от частых пусков. Приборы с подключением к ПК (работа с Адаптерами USB, Ethernet, RS-232, RS-485, устройством УСИМ, в системе удаленного сбора данных о работе эл.установок «СИРИУС», в системе беспроводного доступа WL_NET, с модулями ИС, КС, М1). Неразъемное соединение датчиков тока.
196 | УМЗ - 5 | 1,0-25
197 | УМЗ - 12,5 | 2-62,5
198 | УМЗ - 25 | 5-125
199 | УМЗ - 50 | 10-250
200 | УМЗ - 125 | 20-625
201 | УМЗ - 250 | 50-1250
202 | УМЗ - 500 | 100-2500
203 | УМЗ - 1250 | 200-6250
Дополнительные устройства, с которыми работают приборы
204 | Пульт управления ПУ-04Т | обеспечивает только считывание данных с реле по беспро- водному оптическому каналу связи без возможности программирования уставок.
205 | Пульт управления ПУ-04C | обеспечивает считывание данных и регулировку уставок реле по бесконтактному проводному каналу связи
206 | Пульт управления ПУ-04Л | обеспечивает считывание данных и регулировку уставок реле по беспроводному оптическому каналу связи
207 | Модуль контроля утечки М1. | Предназначен для блокировки запуска электродвигателя при снижении сопротивления утечки обмоток ЭД на корпус ниже допустимого уровня
208 | Индикатор сигнальный ИС. | предназначен для сигнализации предаварийного и аварийного режимов /Подключается к приборам серии РТЗЭ, МД, ЭКРМ, РКЗМ, КСКН/
209 | Ключ сигнальный КС | предназначен для сигнализации предаварийного и аварийного режимов
210 | Адаптер USB | предназначен для передачи накопленных данных из прибора защиты в ПК, программирования прибора и мониторинга работы ЭД на экране ПК в реальном масштабе времени
211 | Адаптер Ethernet | предназначен для согласования протокола передачи данных приборов защиты/ мониторинга и протокола передачи сети Ethernet
212 | Адаптер RS-232 | для подключения приборов защиты к ПК с интерфейсом RS-232
213 | Адаптер RS-485 | для подключения приборов защиты к ПК или сети с интерфейсом RS-485
214 | Адаптер А2 | для системы беспроводного доступа WL_NET
215 | УСИМ (флэш-память) | для обеспечения оперативного сбора данных о работе ЭД
Электронный контроллер тока ЭКТ(М) /ТУ 3425-002-79200647-2012/
Контроллер ЭКТ(М) обеспечивает функции защиты следующих видов: - трехуровневую защиту от перегрузки по току с раздельной регулировкой по каждому уровню выдержки времени на отключение, в том числе по току отсечки; - защиту от недогрузки по току; - защиту от неполнофазного режима работы; - защиту от превышения допустимого дисбаланса токов. - защиту от частых пусков.
№ п/п | Наименование | Применение/функции, тех.особенности
216 | ЭКТ(М)-1,5 | 0,5-12,5 | С защитой от частых пусков. Приборы с подключением к ПК (работа с Адаптерами USB, Ethernet, RS-232, RS-485, устройством УСИМ, в системе удаленного сбора данных о работе эл.установок «СИРИУС», в системе беспроводного доступа WL_NET, с модулями ИС, КС, М1). Неразъемное соединение датчиков тока.
217 | ЭКТ(М)-2,5 | 1,0-25
218 | ЭКТ(М)-5 | 2-62,5
219 | ЭКТ(М)-10 | 5-125
220 | ЭКТ(М) -25 | 10-250
221 | ЭКТ(М) - 60 | 20-625
222 | ЭКТ(М) - 125 | 50-1250
223 | ЭКТ(М) -250 | 100-2500
224 | ЭКТ(М) -625 | 200-6250
Дополнительные устройства, с которыми работают приборы
225 | Пульт управления ПУ-04Т (ПУ-04-С, -Л) | обслуживает любое количество приборов
228 | Модуль контроля утечки М1 | для блокировки запуска ЭД при снижении сопротивления утечки обмоток ЭД на корпус ниже допустимого уровня
229 | Индикатор сигнальный ИС | для сигнализации предаварийного и аварийного режимов
230 | Ключ сигнальный КС | предназначен для сигнализации предаварийного и аварийного режимов
231 | Адаптер USB | для передачи накопленных данных из прибора защиты в ПК, программирования прибора и мониторинга работы ЭД на экране ПК в реальном масштабе времени
232 | Адаптер Ethernet | для согласования протокола передачи данных приборов защиты/ мониторинга и протокола передачи сети Ethernet
233 | Адаптер RS-232 | для подключения приборов к ПК с интерфейсом RS-232
234 | Адаптер RS-485 | для подключения приборов защиты к ПК или сети с интерфейсом RS-485
235 | Адаптер А2 | для системы беспроводного доступа WL_NET
236 | УСИМ (флэш-память) | для обеспечения оперативного сбора данных о работе ЭД
СЕТИ для приборов РКЗМ, РТЗЭ, МД, ЭКРМ, КСКН-4, ЭКТМ, УМЗ
237 | КС-16 (система СИРИУС) | комплекс аппаратных и программных средств, для обеспечения оперативного сбора данных о работе ЭД и агрегатов на их основе, хранения, анализа, отображения и документирования полученных данных.
238 | Адаптер А1 | для системы СИРИУС
239 | Адаптер Ethernet | для согласования протокола передачи данных приборов защиты/ мониторинга и протокола передачи сети Ethernet
240 | Адаптер USB | для передачи накопленных данных из прибора защиты в ПК, программирования прибора и мониторинга работы ЭД на экране ПК в реальном масштабе времени
241 | Адаптер Ethernet | для согласования протокола передачи данных приборов защиты/ мониторинга и протокола передачи сети Ethernet
242 | Адаптер RS-232 | для подключения приборов к ПК с интерфейсом RS-232
243 | Адаптер RS-485 | для подключения приборов защиты к ПК или сети с интерфейсом RS-485
244 | Адаптер А2 | для системы беспроводного доступа WL_NET
245 | УСИМ (флэш-память) | для обеспечения оперативного сбора данных о работе ЭД
246 | Контроллер сети КС2 | для адаптера А2
247 | Внешний Ключ | управляющий ключ (симистор)
Программное обеспечение адаптеров USB, RS-232, RS-485, УСИМ, систем "Сириус" (Адаптер А1), систем мониторинга и сбора информации поставляется бесплатно вместе с перечисленными устройствами.
№ п/п | Наименование | Применение/функции, тех.особенности
РЕЛЕ РАЗНЫЕ
ТЕРМОРЕЛЕ (реле температуры). Цена указана без стоимости термодатчиков При заказе термореле просим указывать какие термодатчики нужны (с термостойким или нетермостойким кабелем) и длину кабеля: 2,5; 5, 10, 15, 20 м
248 | Реле температуры RT-12-16 (16А) | Реле температуры контролирует температурный режим в пределах заданного от -54°С до +125°С путем включения/выключения нагревающей (охлаждающей) установки по сигналам выносного датчика температуры. Имеет одну группу контактов 16А. В качестве датчика используется термочувствительная микросхема.
249 | Реле температуры RT-12-03 | 1 зона контроля, один канал на 16А, быт.испол
250 | Реле температуры RT-12-26 (две зоны, два канала по 16А) | контролирует температурный режим в двух зонах, в пределах заданного от -54°С до +125°С путем включения/выключения двух нагревающих (охлаждающих) установок по сигналам выносных датчиков температуры. Имеет две контактные группы по 16А. Прибор микропроцессорный, в качестве датчиков используются термочувствительные микросхемы.
251 | Реле температуры RT-12-27 | 2 зоны контроля, 2 канала по 8 А и один дополнительный канал на 16 А
252 | Реле температуры RT-12-30 (30А) | Аналогично RT-12-16, но с током коммутации до 30А. Имеет одну группу контактов на 30А. 1 зона контроля, 1 канал на 16А
253 | Реле температуры RT-12-32 (две зоны, один канал по 30А) | Реле температуры контролирует температурный режим в двух зонах, в пределах заданного от -54°С до +125°С путем включения/выключения одной нагревающей (охлаждающей) установки по сигналам двух выносных датчиков температуры. Имеет одну группу контактов исполнительного реле на 30А.
254 | Реле температуры RT-12-33 | 2 зоны, 1 канал на16А
255 | Реле температуры RT-12-34 | недельный таймер, 1 зона контроля, 1 канал на16А
256 | Реле температуры RT-12-35 (30А с недельным таймером, 1 зона) | для поддержания заданного температурного режима путем включения/выключения нагревающей (охлаждающей) установки по сигналам выносного датчика температуры в установленные часы и дни. Ток коммутации реле до 30А.
257 | Реле температуры RT-12-36 (две зоны, один канал с нед таймером) | Термореле с контролем температуры в двух зонах и с недельным таймером RT-12-36
258 | Реле температуры RT-12-37 (1 зона, 1 канал на 16А с недельным таймером, бытовое) | Реле температуры для жидкотопливных котлов контролирует температурный режим в двух зонах, путем включения/выключения двух нагревающих установок по сигналам выносных датчиков температуры, и включает подачу топлива, при достижении рабочих температур. Имеет три замыкающих исполнительных реле по 8А.
259 | Реле температуры RT-12-44 | недельный таймер, 1 зона контроля, 1 канал на 16 А, прямой выход 220 В
260 | Реле температуры RT-12-45 | недельный таймер, 1 зона контроля, 1 канал на 30 А, прямой выход 220 В
261 | Реле температуры RT-12-46 | недельный таймер, 2 зоны контроля, 1 канал на 30 А, прямой выход 220 В
262 | ТР-100 , ТР-101, ТР-102 | предназначено для измерения и контроля температуры устройства по четырем датчикам, подключаемым по двух или трех проводной схеме, с последующим отображением температуры на дисплее и выдачей сигналов тревоги при выходе каких либо параметров за установленные пределы. Применяется для защиты: • двигателей и генераторов; •трехфазных сухих трансформаторов с дополнительным контролем температуры сердечника или окружающей среды
№ п/п | Наименование | Применение/функции, тех.особенности
РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ
263 | Реле промежуточное RP-2P-30-220 | имеет 2 переключающие гуппы контактов на ток 30А. При подаче управляющего напряжения на обмотку (обмотки) реле, силовые контакты замыкаются (или размыкаются), при этом на лицевой панели загорается светодиод включения реле.
ТРЕХФАЗНЫЕ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ФАЗ
264 | реле РНПП-301 | Используются для защиты от недопустимых колебаний напряжения в сети, обрыве, перекосе, неправильной последовательности и слипании фаз. Применяются для защиты любого электрооборудования, включая оборудование с длительными переходными процессами, электродвигательной нагрузкой, а также в системах АВР.
265 | реле РНПП-302
266 | реле РНПП-311, РНПП-311М
267 | Реле напряжения RN-03-02 | Предназначено для защиты чувствительных к перепадам напряжения приборов и оборудования, питаемых от трехфазной сети, визуального контроля напряжения. Имеет исполнительное реле на 10А для подключения 3хфазного контактора.
268 | Реле напряжения RN-03-04 | 2 пары переключающих контактов по 5 ампер
269 | Реле напряжения RN-03-30 | цифровая индикация. Регулировка нижнего и верхнего порога напряжения, гистерезиса, асимметрии, времени аварийного срабатывания и повторного включения. Три группы замыкающих контактов по 30А. На DIN-рейку 35мм. 4 модуля
ОДНОФАЗНЫЕ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ
270 | реле РН-101М | Предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц мощностью нагрузки до 3,5 кВт (до 16 А) при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением (АПВ) после восстановления параметров сети. В состав РН-101М входит сетевой фильтр
271 | реле РН-102 | для отключения бытовой и промышлен- ной 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц мощностью до 6,5 кВт (32 А при АС-1)
272 | реле РН-111, РН-111М | Предназначено для отключения 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц любой мощности. Может работать в 4-х независимых режимах: -реле напряжения; -реле минимального напряжения; -реле максимального напряжения; -реле времени с задержкой на включение.
273 | реле РН-112 | Предназначено для контроля допустимой величины и наличия напряжения с номинальными параметрами 100 В 50 Гц и коммутации электрических цепей в устройствах защиты и автоматики электроустановок выше 1000 В.
274 | реле РН-113 | При мощности нагрузки до 7,0 кВт (до 32 А) отключение производится выходными контактами реле, включенными в разрыв питания нагрузки; При мощности, превышающей 7,0 кВт (до 32 А), отключение производится магнитным пускателем (МП) соответствующей мощности (МП в комплект не входит), в разрыв питания катушки которого включены выходные контакты реле. РН-113 может работать в четырех независимых режимах
275 | реле РН-116 | Предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц мощностью до 3,5кВт (до 16 А) при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением (в дальнейшем АПВ) после восстановления параметров сети. Вилка-розетка
276 | реле РН-117
277 | Реле напряжения RN-01-02 (16А) | Предназначено для защиты чувствительных к перепадам напряжения приборов и оборудования, питаемых от однофазной сети, а также визуального контроля напряжения. Позволяет подключать нагрузку до 10А без внешнего пускателя. Имеет одну группу контактов 10А.
278 | Реле напряжения RN-01-03 ( 16А) | Бытовое исполнение. Цифровая индикация, регулировка нижнего и верхнего порога напряжения, времени аварийного срабатывания. Мощность подключаемой нагрузки до 3,5кВт.
№ п/п | Наименование | Применение/функции, тех.особенности
279 | Реле напряжения RN-01-30 (30А) | Реле позволяет подключать нагрузку до 30А без внешнего пускателя. Имеет одну группу контактов 30А.
280 | Реле напряжения и тока RN-01-14 | Контролирует и отображает на индикаторе не только напряжение, но и ток в однофазной сети до 100А. Имеет одну группу контактов 30А.
281 | Реле напряжения и тока RN-01-24 /2 канала по 30А/ | В отличие от RN-01-14, позволяет подключать нагрузку до 30А на каждую из двух групп контактов без внешнего пускателя, и отключать, в случае перегрузки, сначала неприоритетную, а потом приоритетную цепь.
282 | Реле напряжения RN-01-34 /бытовое исп/ | Реле напряжения однофазное (с контролем тока до 16А), микропроцессорное, цифровая индикация. Регулировка нижнего и верхнего порога напряжения, максимального потребления тока, времени аварийного срабатывания. Мощность подключаемой нагрузки до 3,5кВт.
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
283 | Реле времени RV-01-02 (10А) | Микропроцессорное программируемое реле времени с током коммутации до 16А. Имеется возможность программировать до 80 временных интервалов в цикле, при количестве повторяющихся циклов от 1 до 99.
284 | Реле времени RV-01-03 | бытовое исполнение 16А
| Реле времени RV-01-07 | недельный таймер, на 30 А
285 | Реле времени RV-01-30 (30А) | Аналогично RV-01-02, но с током коммутации до 30А.
286 | RV-01-11 (0,1-3сек) | предназначено для управления работой приборов и оборудования, по заданной программе.
287 | RV-01-12 (3-10сек)
288 | RV-01-13 (1-30сек)
289 | RV-01-14 (2-60сек)
290 | RV-01-15 (6сек-3мин)
291 | RV-01-16 (18сек-10мин)
292 | RV-01-17 (1-30мин)
293 | Реле времени RV-01-35 (астрономическое на 30А) | Астрономическое реле времени предназначено для управления работой осветительных приборов, по заданной программе, в соответствии с временем восхода и захода солнца в данной местности. Имеется возможность отключения нагрузки ночью на определенное время. Имеет одну группу контактов на 30А.
294 | Реле RV-01-55 | астрономическое, 30А, прямой выход 220 В
295 | Реле RV-01-36 | астрономическое, питание от 24В, 30А
ДВУХКАНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
296 | реле РЭВ-201М | для коммутации электрических цепей переменного тока 220 В/50 Гц и постоянного тока 24-100 В с регулируемой задержкой времени от 0 до 220 сек (РЭВ-201) и от 0 до 36000 с. (РЭВ-201М). Каждый канал является самостоятельным реле времени.
297 | реле РЭВ-201
ФОТОРЕЛЕ
298 | Фотореле FR-135 | Предназначено для автоматического включения освещения улиц, витрин магазинов, рекламы, стоянок, строек, коттеджей и т.д. в зависимости от установленного порога освещенности. Может применяться в устройствах промышленной автоматики.
299 | Фотореле FR-136 (с суточным таймером) | Фотореле оснащено таймером, позволяющим отключать нагрузку в ночное время по заданному режиму. Фотореле FR-136 имеет выносной фотодатчик, оснащено схемой помехозащиты от ложных срабатываний.
300 | Фотореле FR-135-03 | Бытовое исполнение
№ п/п | Наименование | Применение/функции, тех.особенности
Универсальный автоматический электронный переключатель фаз
301 | переключатель фаз ПЭФ-301 | Предназначен для питания пром. и бытовой однофазной нагрузки 220В/50Гц от трехфазной четырехпроводной сети 3х380+N с целью обеспечения бесперебойного питания особо ответственных однофазных потребителей и защиты их от недопустимых колебаний напряжения в сети. ПЭФ-301 автоматически производит выбор наиболее благоприятной фазы и запитывает от нее однофазную нагрузку любой мощности
Универсальный блок защиты электродвигателя
302 | блок УБЗ-301 | 5-50А | Защита асинхронных электродвигателей (ЭД) мощностью от 2.5 до 315 кВт, в том числе и в сетях с изолированной нейтралью. Осуществляет полную и эффективную защиту электрооборудо- вания
303 | блок УБЗ-301 | 10-100А
304 | блок УБЗ-301 | 63-630А
305 | блок защиты УБЗ-302 | Защита асинхронных ЭД, мощностью от 2,5 кВт до 30 кВт при использовании встроенных токовых трансформаторов и до 315 кВт при использовании внешних токовых трансфор-маторов, в том числе и в сетях с изолированной нейтралью.
306 | блок защиты УБЗ-115 | Защита однофазных асинхронных электродвигателей мощностью до 5,5 кВт (25А).
307 | блок защиты УБЗ-118 | Защита однофазных асинхронных ЭД мощностью до 2,6 кВт (в сетях 220 В, 50 Гц), работающих с одним фазосдвигаю- щим конденсатором
Реле защиты двигателя, реле контроля фаз
308 | Реле контроля фаз RKF-03-02 | Реле контроля фаз, микропроцессорное, цифровая индикация. Регулировка нижнего и верхнего порога напряжения, гистерезиса, асимметрии, времени аварийного срабатывания и повторного включения. Контроль порядка чередования, обрыва, "слипания" фаз, обрыва нулевого провода. На DIN-рейку 35мм. 2 модуля
309 | Реле защиты двигателя RZD-03-02 | для защиты электродвигателей при недопустимых отклонениях напряжения хотя бы одной из фаз, «слипании» или нарушении порядка чередования фаз, асимметрии напряжения, обрыве нулевого провода, а также визуального контроля напряжения по трем фазам. Устройство имеет исполнительное реле на 8А для подключения трехфазного контактора.
310 | Реле защиты двигателя RZD-03-30 | Устройство имеет исполнительное реле с тремя группами контактов на 30А. Нагрузку до 30А на фазу, можно подключать без применения внешнего пускателя.
311 | Реле защиты двигателя RZD-03-13 | Контролирует ток до 60А. Устройство имеет исполнитель- ное реле на 16А для подключения трехфазного контактора.
312 | Реле защиты двигателя RZD-03-14 | Защита по току по 1-ой фазе до 100А, 1 группа контактов реле 20А. Устройство позволяет контролировать максимальное и минимальное потребление тока, рекомендуется применять для защиты двигателей погружных насосов.
313 | Пульт дистанционного управления PRV-01-35
Источник напряжения постоянного тока
314 | PS-220/5/12/24/48 | предназначены для питания нагрузок постоянным стабилизированным напряжением. PS-220/5-7, PS-220/12-3, PS-220/24-1.5, PS-220/48-0.75
№ п/п | Наименование | Применение/функции, тех.особенности
Контроллер управления температурными приборами
315 | блок МСК-301 - 8 (без датчиков темп-ры) | Предназначен для управления работой морозильных камер, холодильных прилавков, моноблоков и другого холодильного торгового и промышленного оборудования, работающего по схожему алгоритму. Заменяет 4 прибора
316 | блок МСК-301 -5,7 (без датчиков темп-ры) | МСК-301-5 предназначен для управления процессом сохранения и дозревания бананов, содержащихся в специальной камере. МСК 301-7 – контроллер управления промышленными холодильными установками с особыми условиями эксплуатации.
317 | блок МСК-102-1 | Блок управления холодильными машинами со встроенным монитором напряжения. Предназначен для управления морозильными камерами, холодильными прилавками, моноблоками и другим холодильным торговым и промышленным оборудованием.
318 | блок МСК-102-2
319 | блок МСК-301 - 3,6 (без датчиков темп-ры) | Для управления климат-приборами (нагревателями и кондиционерами) в помещениях базовых станций сотовой связи. МСК-301-3 (модификация Мегафон) , МСК-301-6 (модификация Би-Лайн).
Таймеры с функцией реле напряжения
320 | реле РН - 16ТМ (таймер суточно-недельный) | Суточно-недельный таймер с функцией реле напряжения и встроеннным фотореле
321 | реле РЭВ-302 (годовой) | Многофункциональный двухканальный годовой таймер с функцией реле напряжения и выносным фотореле. Оснащен функциями суточного, недельного, месячного и годового таймера с возможностью выставления списка выходных дней и праздников;
Ограничитель мощности
322 | ОМ-110 Однофазный | Предназначен для постоянного контроля действующего значения потребляемой мощности однофазной нагрузки при токах от 0 до 100А
323 | ОМ 01-14 | Позволяет подключать нагрузку мощностью до 3,5 кВт, без внешнего пускателя. Имеет одну группу контактов 30А. При подключении нагрузки через внешний пускатель, позволяет контролировать ток до 100А. Контролирует отклонения по напряжению, потребляемому току и мощности, как в большую, так и в меньшую сторону.
324 | ОМ 01-24 | Отличается от OM-01-14 тем, что имеет две группы контактов по 30А. При превышении допустимого тока (или мощности), отключает сначала не приоритетную цепь, и лишь затем, если превышение не устранено, приоритетную цепь. 2 канала по 30А
325 | ОМ-310 | Трехфазный. Обеспечивает работу с нагрузкой мощностью от 2,5 кВт до 30 кВт при использовании встроенных токовых трансформаторов и до 350 кВт при использовании внешних токовых трансформаторов, в том числе и в сетях с изолированной нейтралью.
Реле максимального тока
326 | реле РМТ-101, РМТ-102 | предназначено для постоянного контроля действующего значения тока однофазной нагрузки от 0 до 100А (РМТ-101) или от 1 до 400 А (РМТ-102) и ее отключения в случае превышения заданного пользователем максимально допустимого тока нагрузки
Регистратор электрических процессов цифровой
327 | РПМ-16-4-3 | Предназначен для: - измерения действующего значения переменного напряжения; - измерения действующего значения переменного тока;- измерение температуры; - получения данных от первичных преобразователей со стандартным выходом по току или напряжению; - хранения измеренных величин на внешнем носителе типа USB-FLASH диск
№ п/п | Наименование | Применение/функции, тех.особенности
Прибор предварительного контроля сопротивления изоляции
328 | ППКСИ-01 | Предназначен для измерения и контроля сопротивления изоляции кабельных линий трехфазной цепи в ячейках комплектных распределительных устройств класса напряжения 6-10 кВ перед включением силового высоковольтного выключателя, с подачей разрешающих / запрещающих сигналов на включение силового выключателя.
Стабилизаторы напряжения
329 | Legat - 5 (0.5 кВА) | бестрансформаторная схема, рабочий диапазон входных напряжений 90-300 В; плавная бесступенчатая стабилизация выходного напряжения; низкие массогабаритные параметры. возможность регулировки величины выходного напряжения в диапазоне 180-240 В, с шагом 1 В; возможность регулировки времени пуска в диапазоне 3-999 сек; Защита от перегрузки, короткого замыкания, перегрева; позволяет подключать любые типы нагрузок.
330 | Legat - 35 (3.5 кВА)
331 | Legat - 65 (6.5 кВА)
Дистанционное управление нагрузками
332 | реле RDU-03-16 | Три канала релейной коммутации с токовой нагрузкой до 16А на каждый канал.
333 | реле RDU-03-30 | Три канала релейной коммутации с токовой нагрузкой до 30А на каждый канал.
334 | реле RDU-01-16 | Бытовое исполнение. Дистанционное управление нагрузками, микропроцессорное, с внутренним и внешним датчиком, управление до 10 метров от датчика. Длина кабеля датчика 1; 2,5; 5; 10; 15; 20 метров (от варианта исполнения). Мощность подключаемой нагрузки до 3,5кВт
Указатели напряжения, тока и мощности
335 | Указатель напряжения UN-01-02 | Указатель напряжения предназначен для измерения и отображения величины напряжения в однофазной сети переменного тока. При включении устройство отображает на индикаторе напряжение в сети. Указатель напряжения UN-01-02 устанавливается на DIN-рейку 35 мм, имеет хорошо читаемую цифровую светодиодную индикацию. Устройство имеет точность измерения напряжения в 2В, что составляет около 1%.
336 | Указатель напряжения UN-01-03 | Бытовое исполнение. Указатель напряжения однофазный, микропроцессорный, цифровая индикация (100-330В)
337 | Указатель напряжения UN-03-02 | трехфазный. Служит для измерения и отображения величины напряжения в трехфазной сети переменного тока.
338 | Указатель тока UС-01-02 | В отличие от UN-01-02, служит для измерения и отображения величины не только напряжения, но и тока в однофазной сети переменного тока. Значения контролируемых параметров отображаются на индикаторе поочередно.
339 | Указатель мощности UМ-01-02 | Предназначен для измерения и отображения величины напряжения, тока и мощности в однофазной сети переменного тока. Значения контролируемых параметров отображаются на индикаторе поочередно.
№ п/п | Наименование | Применение/функции, тех.особенности
МОДУЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ (Полигон)
340 | Реле контроля фаз | РКФ-3/1-М | Для контроля напряжения трехфазной сети и защиты оборудования, чувствительного к аварии сети (двигатели, трехфазные выпрямители)
341 | Реле контроля фаз | РКФ-3/1-М1 | Для контроля напряжения трехфазной сети и защиты оборудования, чувствительного к аварии сети (двигатели, трехфазные выпрямители)
342 | Реле контроля фаз | РКФ-МП | Для контроля напряжения трехфазной сети, контроля работы трехфазного асинхронного ЭД, контроль неисправности ЭД
343 | Реле контроля фаз | РКФ-3-Ц | Для контроля напряжения трехфазной сети и защиты оборудования, чувствительного к аварии сети (двигатели, трехфазные выпрямители)
344 | Реле контроля напряжения | РКН-3М | Для защиты однофазной нагрузки от недопустимых колебаний напряжения питания
345 | Реле контроля напряжения | РКН-63 | Для защиты однофазной нагрузки от недопустимых колебаний напряжения питания
346 | Реле контроля тока | РТ-05 | Для контроля превышения величины переменного тока нагрузки значения, установленного пользователем. Возможно применение трансформатора тока ххх/5 А
347 | Реле контроля изоляции | РКИ-500 | Для контроля сопротивления изоляции в сетях с изолированной нейтралью
348 | Реле контроля изоляции | РКИ-2-300 | Для контроля сопротивления изоляции в цепях постоянного тока с изолированными шинами
349 | Реле времени | РВ-200 | Для коммутации нагрузки с регулируемой задержкой времени. 5-200 сек. Отсчет времени может начинаться при подаче питания или при нажатии кнопки "Пуск"
350 | Коммутатор фазы | КФ-3М | Для применения в трехфазных сетях с возможным пропаданием напряжения отдельных фаз при необходимости питания однофазных систем с непрерывным циклом работы.
351 | Модуль выбора фаз | МВФ-3М | Для применения в трехфазных сетях с нестабильным напряжением отдельных фаз при необходимости питания однофазных систем с заданными параметрами напряжения.
352 | Модуль выбора фаз | МВФ-3Ц | Для применения в трехфазных сетях с нестабильным напряжением отдельных фаз при необходимости питания однофазных систем с заданными параметрами напряжения. 220±10%; 50 Диапазон временной задержки сек 5…200 Задержка повторного включения питания, не менее сек 0,5
353 | Фильтр сетевой помехоподавляющий | ФС-16М | Для защиты однофазной сети/нагрузки от воздействия импульсных помех
354 | Амперметр цифровой | А-05 | Для измерения сренеквадратического значения переменного тока частотой 50 Гц с использованием трансформатора тока.
355 | Вольтметр цифровой | V-03 | Для измерения среднеквадратического значения фазного и/или линейного напряжения переменного тока частотой 50 Гц
356 | Автоматический ввод резерва | АВР-3/3 | Для контроля соответствия напряжения каждой из фаз трехфазной сети допускаемому отклонению, заданному потребителем.
357 | Автоматический ввод резерва | АВР-1/1 | Управление безиновым однофазным генератором
358 | Автоматический ввод резерва | АВР-3/3-22 | Для контроля трёхфазного напряжения от двух входов и управления тремя силовыми контакторами (выключателями)
359 | Реле ограничения мощности | ОМ-16 | Для защиты однофазной нагрузки от недопустимых колебаний напряжения питания, контроля тоа и отключения нагрузки при превышении порогового значения.
№ п/п | Наименование | Применение/функции, тех.особенности
360 | Реле ограничения мощности | ОМ-400 | Для защиты мощной одно- и трёхфазной нагрузки от недопустимых колебаний напряжения питания, котроля тока и отключения нагрзуки при превышении порогового значения.
361 | Реле пуска двигателя | РКП-380 | Для управления пуском трёхфазного асинхронного электродвигателя в промышленных установках, силовыми контакторами или другими коммутирующими устройствами.
362 | Регистратор тока и напряжения | РТН-2 | Для контроля напряжения и тока по каждой из фаз трехфазной сети и записи предельных параметров, заданных потребителем
363 | Реле ограничения пускового тока | РОПТ-20-1 | Предназначено для ограничения пускового тока с помощью гасящих резисторов при подключении индуктивной или емкостной нагрузки к однофазной сети 220 В, 50Гц.
364 | Реле ограничения пускового тока | РОПТ-20-3 | Предназначено для ограничения пускового тока при подключении индуктивной или емкостной нагрузки к трехфазной сети 380/220 В, 50 Гц при помощи гасящих резисторов.
365 | Цепь искрогашения |  | Предназначена для защиты линии от возникновения искры ( в однофазных и трехфазных сетях ).
Россия, 660123, г.Красноярск, ул. Парковая, 10А E-mail: savelsbit@mail.ru http://савэл.рф
тел: +7 (391) 264-36-57, 264-36-58, тел/факс: +7 (391) 264-36-52