ЗАО НПП  «АДОНИС»

Проектирование и производство НАСОСОВ

цены на 15.04.2013 г.

| Марка насоса | Ном. подача м3/ч | Номин. напор, м | Материал проточной части | Мощность двигателя, кВт | Напря-жение, В | Габаритные размеры (без тары), мм | Масса (без тары), кг | КПД на-соса, % | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы для светлых нефтепродуктов - для перекачивания бензина, керосина, дизельного топлива, спиртов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КМН 80-65-155 с дв.5.5 | 30 | 30 | алюмин.сплав | 5,5 | 380 |  | 120 | 45 | 42 303 |
| КМН 80-65-175 | 50 | 30 |  | 11 |  | 750х360х510 | 120 | 45 | 47 672 |
| КМН 100-80-160 с дв.11 | 75 | 25 |  | 11 |  | 788х370х500 | 180 | 60 | 48 144 |
| КМН 100-80-160 | 100 | 32 |  | 15 |  | 788х370х500 | 180 | 60 | 52 333 |
| КМН 100-80-160 2Г СО | 100 | 32 |  | 15 |  | 788х370х1600 | 202 | 60 | 94 240 |
| КМН 125-100-160 с дв.18,5 | 80 | 38 |  | 18,5 |  |  | 250 | 60 | 60 534 |
| КМН 125-100-160 | 160 | 30 |  | 22 |  | 805х400х470 | 220 | 60 | 61 891 |
| Химические насосы - для работы с особо активными жидкостями (соляной, серной, азотной, фосфорной кислотами). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КМХ 65-40-200 | 24 | 50 | армлен | 15 | 380 | 820х380х445 | 180 | 52 | 48 085 |
| КМХ 65-40-200(с двиг.ВЗГ) | 24 | 50 |  | 15 |  | 820х380х445 | 220 | 52 | 56 404 |
| КМХ-Д-65-40-200 | 24 | 50 |  | 15 |  | 560х355х425 | 60 |  | 38 586 |
| КМХ 80-50-200 | 40 | 45 |  | 22 |  | 825х400х460 | 270 | 45 | 55 283 |
| КМХ 80-50-200(с двиг.ВЗГ) | 40 | 45 |  | 22 |  | 825х400х460 | 315 | 45 | 64 251 |
| ХМ 50-32-200 К | 15 | 45 | сталь12Х18Н10Т | 7,5 |  | 543х323х348 | 50 | 53 | 37 583 |
| ХМ 50-32-200 К (с двиг.ВЗГ) | 15 | 45 |  | 7,5 |  | 543х323х348 | 70 | 53 | 45 371 |
| ХМ 80-50-200 К | 50 | 50 |  | 22 |  | 820х380х445 | 220 | 50 | 72 039 |
| ХМ 80-50-200 К (с двиг.ВЗГ) | 50 | 50 |  | 22 |  | 820х380х445 | 250 | 50 | 84 724 |
| Насосы для пищевых и технических жидкостей - для перекачивания жидких компонентов пивных заводов, жидких сред в пищевой, фармацевтической и химической промышленностях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КМ 32-22-120 | 2 | 20 | сталь12Х18Н10Т | 0,75 | 380 | 367х211х247 | 23 | 20 | 20 237 |
| КМ 32-22-120 (с двиг.ВЗГ) | 2 | 20 |  | 0,75 |  | 367х211х247 | 21,5 | 20 | 24 072 |
| КМ 35-32-130 | 8 | 20 |  | 1,5 |  | 377х211х247 | 26 | 20 | 21 240 |
| КМ 35-32-130 (с двиг.ВЗГ) | 8 | 20 |  | 1,5 |  | 377х211х247 | 28 | 20 | 25 311 |
| КМ 50-32-125 | 16 | 18 |  | 2,2 |  | 400х211х247 | 30 | 20 | 21 830 |
| КМ 50-32-125 (с двиг.ВЗГ) | 16 | 18 |  | 2,2 |  | 400х211х247 | 31,5 | 20 | 26 019 |
| КМ 50-32-200 | 15 | 45 |  | 5,5 |  | 476х313х305 | 50 | 53 | 30 326 |
| КМ 50-32-200 (с двиг.ВЗГ) | 15 | 45 |  | 5,5 |  | 476х313х305 | 74 | 53 | 37 465 |
| КМ 80-50-200 | 50 | 50 |  | 15 |  | 740х350х400 | 180 | 50 | 65 962 |
| КМ 80-50-200 (с двиг.ВЗГ) | 50 | 50 |  | 15 |  | 740х350х400 | 220 | 50 | 73 868 |
| Насосы для перекачивания кормосмесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КМк 90-50-200 | 30 | 30 |  | 7,5 | 380 | 596х296х464 | 110 |  | 45 548 |
| КМк 90-50-175 | 20 | 25 |  | 4 | 380 | 536х296х434 | 90 |  | 40 415 |
| Герметичные насосы – для токсичных, химически активных и взрывоопасных жидкостей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦГ 80-50-200 насос | 50 | 50 | сталь12Х18Н10Т |  | 380 | 485х280х360 | 82 | 36 | 188 387 |
| ЦГ 80-50-200 агрегат | 50 | 50 |  | 20 |  | 1133х438х675 | 310,5 | 36 | 240 838 |
| ЦГ 65-40-200 насос | 25 | 50 |  |  |  |  |  |  | 176 764 |
| ЦГ 65-40-200 агрегат | 25 | 50 |  | 11 |  | 485х326х340 | 82 | 36 | 221 840 |
| ЦГ 50-32-200 агрегат | 12,5 | 50 |  | 7,5 |  | 451х204х313 | 80 | 36 | 201 544 |
| Питательные насосы - для подачи воды в паровые котлы (типа Е 0,1-0,9) и для опрессовки гидросистем (аналог ПН 1,6-160) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НГ 0,6/1,3 | 0,6 | 130 | силицированный графит, карбидокремн. керамика, хромистая сталь | 0,75 | 380 | 410х225х260 | 19,5 |  | 24 013 |
| НГ 1,6/1,6 | 1,6 | 160 |  | 1,5 |  | 480х260х300 | 26 |  | 25 075 |
| фильтр к НГ 1,6/1,6; 0,6/1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 006 |
| НГ 1,0/2,5 | 1,0 | 250 |  | 1,5 | 380 | 480х260х300 | 26 |  | 24 898 |
| Пресс ПГ-1 | 1,0 | 250 |  | 1,5 |  | 862х526х632 | 38 |  | 33 099 |
| Пресс ПГ-2 | 0,6 | 130 |  | 0,75 | 220 | 680х384х650 | 25 |  | 37 347 |
| Пресс ПГ-3 | 1,6 | 250 |  | 1,5 | 220 |  |  |  | 36 639 |
| Погружные фекальные насосы - для перекачивания загрязненных, фекальных и сточных вод, шламов и вязких сред. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мутнушка МПФ-15 | 15 | 7 | сталь12Х18Н10Т | 1,1 | 220 | 540х240х214 | 17 |  | 31 152 |
| Вакуумные насосы - для создания вакуума, применяются на мясокомбинатах, цементных заводах, предприятиях ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса | Произ-вод-сть, м3/ч | Остат. давлен. мм рт.ст. | Частота вращения ротора, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Напря-жение, В | Габаритные размеры, мм | Масса, кг не более | Давл. нагн., кПа | Цена с НДС, руб. |
| НВМ-4 | 4 | 75 | 1500 | 0,18 | 220 | 115х220х220 | 7,5 |  | 17 110 |
| Нагнетатели смазки - для нагнетания густых смазок, типа солидол, циатим, литол и т.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка нагнетателя | Ем-кость, л | Диа-метр плунже-ра, мм | Рабочий ход плунжера нагнетателя, мм | Макс. давл., кг/см2 | Макс. усилиекг | Длина рукава высокого давления, мм | Габаритные размеры, мм |  | Цена с НДС, руб. |
| НС-250-1,5 М | 1,5 | 16 | 20 | 250 | 50 | 3000 | 750х224х870 |  | 16 402 |
| НС 250-3,0 М | 3 |  |  |  |  |  | 750х224х1270 |  | 17 700 |

ВНИМАНИЮ

главного инженера,

начальников служб ОМТС, ОГЭ, ОГМ

Адрес: 617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, 27

Тел: 89223389543

e-mail: okuneva.tv88@yandex.ru internet: www.tdadon.ru, icq: 467504985

менеджер: Окунева Татьяна Викторовна