| Диапазон измерения и регулирования |  |
| --- | --- |
| Модель 8700 | - …5 mln/min 0.02…1 ln/min |
| Модели 8701, 8702, 8703, 8711, 8712, 8713 | 0.4…20mln/min 1…50l/min |
| Модели 8600,8626,8710 | 0.5…25 l/min 30…1500ln/min |
| Q n norm | N2 |

Расходомер-регулятор газа модель 8626

Данные расходомеры предназначены для измерения массового расхода газа. Чувствительным элементом является пленочный анемометр. Измеряемый сигнал зависит от плотности и скорости потока и соответствует суммарному расходу в канале потока. Регулирующим элементом является ШИМ-управляемый клапан. Mass Flow Meter является индивидуально изготавливаемым изделием, параметры которого зависят от требуемой конфигурации. Заполните опросный лист, отметив нужные вам опции.

| Компания | Телефон |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | e-mail |

Регулятор расхода _________________  расходомер _______________________________

Тип газа __________________________  влажность (г/м3) ___________________________

Плотность (кг/м3) __________________  абразивные включения _____________________

Температура среды ________________  трубопровод (мм) __________________________

Макс. расход Q nom (ln/min) _____________ Мин. расход Q nom (ln/min) ______________

Давление на входе (bar) _________________ Давление на выходе (bar) ________________

Максимально допустимое давление (bar) _________________________________________

Порт подключения (G1/4”, G3/8”, G1/2”, G3/4”) _____________________________________

Материал корпуса (алюминий, сталь) _________________ материал уплотнения ________

Вход / выход (0…5V, 0…10V, 0-20mA, 4…20mA) _________________ / ___________________

FIELDBUS (PROFIBUS DP, DEVICENET, CANopen) ______________________________________

Положение при монтаже (вертикальное, горизонтальное …) __________________________